ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ

на 2019-2025 годы

МКОУ СМР РК Средняя  общеобразовательная школа №6

| Год проведения работ | Наименование работ | Год проведения данного вида работ ранее | Работы капитального или текущего характера | Наличие Предписания, решения суда | Наличие Акта осмотра | Ориентировочная стоимость работ | Наличие сметы (дефектной ведомости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | ремонт канализационных сетей восстановление дренажной системы стадиона | не проводились частично в 2017 | капитального капитального | нет; нет; | да; да; | 1 500 000 руб. 550 000 руб. | дефектная ведомость; дефектная ведомость; |
| 2020 | ремонт фасада (цокольный этаж внутреннего каре здания) ремонт крыльца восстановление покрытия стадиона | частично – в 2017 частично – в 2018 работы не проводились | текущего капитального текущего | нет; нет; нет; | да; да; да; | 500 000 руб. 200 000 руб. от 300 000 руб. | дефектная ведомость; дефектная ведомость; отсутствуют |
| 2021 | ремонт пожарных эвакуационных выходов | частично в 2018 | текущего | нет | нет | 400 000 руб. | отсутствуют |
| 2022 | замена дверных проемов частичный ремонт полов | частично – в 2018 частично в 2018 | текущего капитального и текущего | нет; нет; | нет; нет; | 500 000 руб. 500 000 руб. | отсутствуют отсутствуют |
| 2023 | асфальтирование территории школы | частично – 2017 | капитального; | нет; | нет; | 2 000 000 руб. | отсутствуют |
| 2024 | замена деревянных оконных блоков | частично – в 2013 | текущего; | нет; | нет; | 500 000 руб. | отсутствуют |
| 2025 | ремонт тепловых сетей | работы не проводились | капитального; | нет; | да; | 2 500 000 руб. | отсутствуют |